## Dělení rozpočtu
Rozpočet (výkaz výměr) části elektroinstalace
|  | Akce: | Stavební úpravy spojené se změnou užívání části 2. NP - Muzeum harmonik, Litovel
|  | Adresa: | Litovel, nám. Přemysla Otakara 762
|  | Část: | elektroinstalace
|  | Projektant: | Ing. Milan Bzonek
|  | Obsahuje: | 9 samostatných listů
|  | Část | Popis oblasti | Výkr. č. | cena bez DPH
1 | 1 | Silnoproud | silnoproudá kabeláž, spínací prvky pro osvětlení, zásuvky | E-1 | 0
2 | 2 | Rozvaděč R2, R-SV | vybavení rozvaděče a ovládací skříně osvětlení | E-2, E-3 | 0
3 | 3 | Osvětlovací tělesa | osvětlovací tělesa vč. svetelných zdrojů a recyklačních poplatků | E-1 | 0
4 | 4 | Slaboproud - EZS | nový systém EZS vč. napojení na inf. centrum (mimo napojení na pult PCO) | E-4, E-5 | 0
5 | 5 | Slaboproud - CCTV | nový systém CCTV vč. napojení na inf. centrum | E-4, E-5 | 0
6 | 6 | Slaboproud - ozvučení | ozvučení video sálu a ozvučení expozic | E-4, E-5 | 0
7 | 7 | Slaboproud - PC rozvody | pasívní rozvody - kabely od patch panelu k zásuvkám PC | E-4, E-5 | 0
8 | 8 | Ostatní | Demontáže stávající elektroinstalace + další položky, viz níže | TZ | 0
8 |  |  | Výchozí revize | TZ | -
8 |  |  | Úprava PD skutečného stavu | TZ | -
8 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi | TZ | -
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0

## 1. silnoproud
1. Silnoproud
|  |  | materiál |  | montáže
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj | cena/položku | cena/mj | cena/položku
čidlo pohybové do KU68 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
časový spínač do KPR68 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
spínač č. 1 do KU68 (kompletní) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
tlačítko do KU68 (kompletní) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ventilátor (dodávka vzduchotechnika) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
zásuvka jednoduchá 230V | ks | 22 |  | 0 |  | 0
zásuvka jednoduchá s přepěťovou ochranou 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
krabice KU68 | ks | 55 |  | 0 |  | 0
krabice KPR 68 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
krabice do žlabu (např. F6 90x43x40) | ks | 29 |  | 0 |  | 0
krabice odbočná do žlabu (např. F8 75x75x40) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
krabice KT250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
termostat týdenní autonomní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 3x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 3x2,5 | m | 414 |  | 0 |  | 0
kabel H05VV-F 3G1 | m | 287.5 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 2x1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 19x1,5 | m | 18 |  | 0 |  | 0
drát CY 6 | m | 20 |  | 0 |  | 0
kabely pro nastavení stávající kabeláže | soub | 1 |  | 0 |  | 0
drobný instalační materiál, svorky, dutinky apod. | soub | 1 |  | 0 |  | 0
drobný spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 2. R2, R-SV
2. Rozvaděče R2 a R-SV
|  |  | materiál |  | montáž
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj | cena/položku | cena/mj | cena/položku
box rozvaděče R-SV, Eaton KLV-24 UPS-F | ks | 1 |  | 0 |  | 0
tlačítko OEZ MT11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
spínač páčkový OEZ MSP-11 se signalizací | ks | 13 |  | 0 |  | 0
svorkovnice řadová DIN 2,5 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
box rozvaděče R2, OEZ RZB-Z-6 S144 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
elektroměr 3f DIN | ks | 2 |  | 0 |  | 0
přepěťová ochrana SPD 2. st., sada 4p | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pojistkový odpojovač válcové pojistky 3p | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pojistka válcová 32A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
spínač 40A/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
impulsní relé 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
jistič B10/1 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
jistič B4/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
jistič B16/1 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
jistič+chránič LFI B10/2/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
jistič+chránič LFI B6/2/0,03 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
proud. chránič 25/2/0,03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
proud. chránič 40/4/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
stykač 1 pól 20A | ks | 12 |  | 0 |  | 0
stmívací relé 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
drobný elinst. materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0
drobný spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0
sběrnice fáze 3p 10mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0
svorkovnice řadová DIN 2,5 | ks | 125 |  | 0 |  | 0
svorkovnice řadová DIN 6 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## 3. osvětlení
3. Osvětlovací tělesa
|  |  |  | materiál |  | montáže
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj vč. DPH | cena/mj | cena/položku | cena/mj | cena/položku
svítidlo kolejnicové RENDL CONNOR LED 10W pro 1 okruh | ks | 31 | 1200 |  | 0 |  | 0
kolejnice vč. závěsů a spojovacích prvků | m.j. | 69.6 | 680 |  | 0 |  | 0
svítidlo stropní RENDL CONNOR LED 10W | ks | 3 | 750 |  | 0 |  | 0
světlo stropní WC RENDL BOLLY IP44, 6W | ks | 9 | 1550 |  | 0 |  | 0
světlo nástěnné WC RENDL MIRANDA 60, IP44, LED 8W | ks | 3 | 3850 |  | 0 |  | 0
světlo nouzové, autonomní LED 1x3,5W/230W | ks | 3 | 1528 |  | 0 |  | 0
recyklační poplatek svítidel | ks | 49 |  |  | 0 |  | 0
drobný spojovací materiál | soub | 1 | 1000 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 4. EZS
4. EZS
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/m.j. | celkem/položku
ústředna Paradox, Digiplex EVO | ks | 1 |  | 0
box vestavný, 350x400x100, prostor pro aku 18Ah, zámek | ks | 1 |  | 0
aku 12V/18Ah | ks | 1 |  | 0
expandér 8 vstupů | ks | 0 |  | 0
K641+ LCD klávesnice | ks | 2 |  | 0
DM60 BUS detektor QUAD | ks | 13 |  | 0
SB469 universální kloubový stojan | ks | 13 |  | 0
magnetický kontakt | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový detektor | ks | 4 |  | 0
detektor tříštění skla | ks | 2 |  | 0
kabel U-Ftp 4x2x0,5 | m | 284.2 |  | 0
drobný materiál | soub | 1 |  | 0
montáže | hod | 45 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## 5. CCTV
5. CCTV
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj | cena/položku
materiál dle nabídky Varnet | soub | 1 |  | 0
klávesnice USB | ks | 1 |  | 0
myš USB | ks | 1 |  | 0
kabel Utp | m | 160 |  | 0
kabel USB prodlužovací 10m | ks | 2 |  | 0
kabel HDMI prodlužovací 10m | ks | 1 |  | 0
redukce HDMI/mini HDMI | ks | 1 |  | 0
montáže | soub | 1 |  | 0
zkoušky, zaškolení obsluhy | h | 10 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## 6. ozvučení
6. Ozvučení
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj | cena/položku
kabel CYSY 2x1,5 | m | 60 |  | 0
kabel jack 3,5/jack 3,5, stereo | m | 10 |  | 0
kabel HDMI | m | 15 |  | 0
redukce HDMI/mini HDMI | ks | 1 |  | 0
spojovací materiál | soub | 1 |  | 0
materiál pro uchycení ve skříňce | soub | 1 |  | 0
propojovací kabely mix/zesil | soub | 1 |  | 0
reproduktor 100V, závěsný 5", ADASTRA PS50-W | ks | 4 |  | 0
ústředna DCB-120BC/MP3 | ks | 1 |  | 0
reproduktory dvoupásmové BS-1060TS/W | ks | 2 |  | 0
multifunkční audio přehrávač Power Dynamics PDC-85, USB/SD/MP3/BT | ks | 1 |  | 0
montáže | hod | 24 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
rozpočet neobsahu projektor

## 7. PC
7. Rozvody PC
Položka | m.j. | počet m.j. | cena/mj | celkem/položku
skříň racková 10", 10U/ hloubka 360mm, kov, skleněné dveře | ks | 1 |  | 0
Patch panel 10", 12 RJ45 | ks | 2 |  | 0
police 10", 1U, pevná | ks | 2 |  | 0
rozvodný panel 4x230V, 10"/1U | ks | 1 |  | 0
kotvící a spojovací materiál | soub | 1 |  | 0
kabel Utp, kat. 5e | m | 360 |  | 0
zásuvka RJ45 (kompletní) | ks | 20 |  | 0
krabice KU68 | ks | 10 |  | 0
krabice nástěnná, např. LK 80x28/T | ks | 14 |  | 0
montáže | hod | 40 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet neřeší aktivní prvky slaboproudu (switch, modem...)

## 8. ostatní
8. Ostatní
Položka | m.j. | počet m.j. | celkem/ položku
Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 14
Analýza a popis současné elektroinstalace z R2, RT2 | hod | 12
Výchozí revize | ks | 1
Úprava PD skutečného stavu (dwg), předávací dokumentace | ks | 1
Koordinace s ostatními profesemi mimo tuto PD | hod | 25
Celkem |  |  | 0