## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ
| Akce | KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
| Místo | AREÁL KNTB ZLÍN a.s., BUDOVA Č.25
| Investor | KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a. s., HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, ZLÍN, PSČ 762 75
| Objednatel | LT PROJEKT a.s.
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
| SOUBOR |  | CENA
| Strukturovaná kabeláž - část A |  | 0
| Strukturovaná kabeláž - část B |  | 0
| Společná televizní anténa - část B |  | 0
| Průmyslová televize - část B |  | 0
| Elektronická kontrola vstupu - část B |  | 0
| Lékařské dorozumívací zařízení - část B |  | 0
| Domovní videotelefon - část B |  | 0
| Jednotný čas - část A |  | 0
| Jednotný čas - část B |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## SK - A
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | RACK 19" 42U, 800x600, stojanový | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 viz D.1.01.4d-102
2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 pro RACK rozvaděč p.č.1
3 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1 - pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči p.č. 1
4 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání přívodu telefonních linek) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 zakončení metalického kabelu telefonních linek v RACK rozvaděči p.č. 1 a ve stávající RACK rozvaděči objektu
5 | Vyvazovací panel 1U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1 panel pro organizaci a vyvázání metalické kabeláže v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
6 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1
7 | Zemnící sada pro datové rozvaděče | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1
8 | Patch kabel UTP cat.6, 0,5m | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1 - propojovací kabel k propojování metalických rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
9 | Patch kabel UTP cat.6, 1m | 62 | ks |  | 0 |  | 0
62x1 - propojovací kabel k propojování metalických rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
10 | Rozvodný panel 5x230V | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 do RACK rozvaděče p.č. 1
11 | Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 pro RACK rozvaděč p.č.1, 1x do stávajícího RACK rozvaděče objektu
12 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1 pro optické vany p.č. 3
13 | Optický PatchCord SC-SC 3m | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1 - příslušenství optické vany p.č. 3
14 | Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 22 | ks |  | 0 |  | 0
22x1
15 | Datová zásuvka 2x RJ45, UTP, Cat.6 do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
16 | Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 2x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK (položka č.1 souboru SK)
17 | Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1 příslušwnství aktivních prvků p.č. pro připojení k otické síti
18 | Stávající RACK rozvaděč objektu a přípijka telefonních linek: Práce spojené s úpravou a reorganizací stávajících rozvodů ve stávajícím rozvaděči, odborné odpojení stávajících rušených rozvodů řešených prostor, úprava pro osazení optické vany pro připojení nového RACK rozvaděče, úprava pro připojení metalického propoje pro telefonní linky, proměření, zprovoznění | 20 | hod | x | x |  | 0
20x1
19 | Pomocné instalační práce, koordinační práce | 20 | hod | x | x |  | 0
20x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
20 | Kabel UTP Cat.6 LSOH | 3080 | m |  | 0 |  | 0
22x2x70
21 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - příprava pro medicinální plyny | 0 | m |  | 0 |  | 0
0
22 | Kabel FO SM 9/125 - 12 vláken | 40 | m |  | 0 |  | 0
1x40
23 | Kabel SYKFY 25x2x0,5 - přívod areálových telefonních linek | 40 | m |  | 0 |  | 0
1x40
24 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datového rozvaděče | 60 | m |  | 0 |  | 0
2x30
25 | Vodič H07V-K 6.0mm2 Zelenožlutý | 60 | m |  | 0 |  | 0
2x30
26 | Jistič 16A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
27 | Trubka PVC 16mm p.o. | 50 | m |  | 0 |  | 0
5x10
28 | Trubka PVC 23mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
29 | Trubka PVC 29mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
30 | Trubka PVC 36mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
31 | Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 0 | m |  | 0 |  | 0
0
32 | Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 0 | m |  | 0 |  | 0
0
33 | Lišta vkládací, 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
34 | Lišta vkládací, 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
35 | Lišta vkládací, 70x40 | 70 | m |  | 0 |  | 0
7x10
36 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
37 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
38 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
39 | Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů, úpravy ve stávajících trasách v neřešených prostorech, demontáže a zpětné montáže stávajících podhledů pro propojovac rozvody | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
40 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
41 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 10 | ks | x | x |  | 0
10x1
42 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
43 | Měření a kontrola met.vedení | 44 | ks | x | x |  | 0
44 | Svařování optické kabeláže zakončené v novém RACK - 1 vlákno (12 zakončení v RACK rozvaděči, 12 ve stávajícím RACK rozvaděči objektu) | 24 | ks | x | x |  | 0
45 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | x | x |  | 0
46 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## SK - B
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | RACK 19" 42U, 800x600, stojanový | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
3 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
4 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání přívodu telefonních linek) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
5 | Vyvazovací panel 1U | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
6 | Průchozí panel | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
7 | Zemnící sada pro datové rozvaděče | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
0
8 | Patch kabel UTP cat.6, 0,5m | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
9 | Patch kabel UTP cat.6, 1m | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
10 | Rozvodný panel 5x230V | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
11 | Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
12 | Optické spojky SC-SC | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
13 | Optický PatchCord SC-SC 3m | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
14 | Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
15 | Datová zásuvka 2x RJ45, UTP, Cat.6 do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 17 | ks |  | 0 |  | 0
17x1
16 | Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 2x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
17 | Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul | 0 | ks |  | 0 |  | 0
0
18 | Stávající RACK rozvaděč objektu a přípijka telefonních linek: Práce spojené s úpravou a reorganizací stávajících rozvodů ve stávajícím rozvaděči, odborné odpojení stávajících rušených rozvodů řešených prostor, úprava pro osazení optické vany pro připojení nového RACK rozvaděče, úprava pro připojení metalického propoje pro telefonní linky, proměření, zprovoznění | 0 | hod | x | x |  | 0
20x1
19 | Pomocné instalační práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
20 | Kabel UTP Cat.6 LSOH | 3500 | m |  | 0 |  | 0
25x2x70
21 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - příprava pro medicinální plyny | 60 | m |  | 0 |  | 0
2x30
22 | Kabel FO SM 9/125 - 12 vláken | 0 | m |  | 0 |  | 0
1x40
23 | Kabel SYKFY 25x2x0,5 - přívod areálových telefonních linek | 0 | m |  | 0 |  | 0
1x40
24 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datového rozvaděče | 0 | m |  | 0 |  | 0
2x30
25 | Vodič H07V-K 6.0mm2 Zelenožlutý | 0 | m |  | 0 |  | 0
2x30
26 | Jistič 16A | 0 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
27 | Trubka PVC 16mm p.o. | 70 | m |  | 0 |  | 0
7x10
28 | Trubka PVC 23mm p.o. | 40 | m |  | 0 |  | 0
4x10
29 | Trubka PVC 29mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
30 | Trubka PVC 36mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
31 | Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
32 | Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 30 | m |  | 0 |  | 0
3x10
33 | Lišta vkládací, 20x20 | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
34 | Lišta vkládací, 40x20 | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
35 | Lišta vkládací, 70x40 | 0 | m |  | 0 |  | 0
0
36 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1
37 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
38 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
39 | Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů, úpravy ve stávajících trasách v neřešených prostorech, demontáže a zpětné montáže stávajících podhledů pro propojovac rozvody | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
40 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
41 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 14 | ks | x | x |  | 0
14x1
42 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
43 | Měření a kontrola met.vedení | 50 | ks | x | x |  | 0
44 | Svařování optické kabeláže zakončené v novém RACK - 1 vlákno (12 zakončení v RACK rozvaděči, 12 ve stávajícím RACK rozvaděči objektu) | 0 | ks | x | x |  | 0
45 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | x | x |  | 0
46 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## STA
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Aktivní vnitřní pokojová anténa pro příjem DVB-T, včetně zesilovače a napájecího zdroje | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
2 | Stávající rozvody STA v budově: práce spojené s vyhledáním stávajícího rozvodu v řešených prostorech, rpzbočení pro účel připojení nových rozvodů, proměření, zprovoznění | 6 | hod | x | x |  | 0
6x1
3 | Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
4 | Rozbočovač dvojnásobný, 3 výstupy, 3.8 dB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
5 | F-konektory | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
6 | Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce | 6 | hod | x | x |  | 0
6x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
7 | Koax kabel 75Ω | 100 | m |  | 0 |  | 0
2x50
8 | Trubka PVC 23mm p.o. | 40 | m |  | 0 |  | 0
4x10
9 | Trubka PVC 29mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
10 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
11 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
12 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
13 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
14 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 4 | ks | x | x |  | 0
4x1
15 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
16 | Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení | 1 | ks | x | x |  | 0
17 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
18 | Měření na zásuvkách | 2 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## PTV
PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
2 | Licence pro kamerový bod | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 SW licence pro jednotlivé kamerové body p.č. 1
3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 příslušenství pro montáž propojovací kabeláže kamer p.č. 1
4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1
5 | Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 8x PoE 30W, PoE budget 70W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
6 | Datová zásuvka 1x RJ45, FTP, Cat.5e | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 pro zakončení kabeláže u pozic kamer
7 | Patch panel 24x RJ45, FTP, Cat.5e (plně osazený) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK)
8 | Patch kabel FTP cat.6, 1m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
9 | Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
10 | Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH | 140 | m |  | 0 |  | 0
2x70
11 | Trubka PVC 23 mm p.o. | 30 | m |  | 0 |  | 0
6x5
12 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
13 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 4 | ks | x | x |  | 0
4x1
14 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
15 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
18 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | x | x |  | 0
19 | Měření a kontrola met.vedení | 3 | ks |  | x |  | 0
20 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x |  | 0
21 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## EKV
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po ETHERNETU | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 viz D.1.01.4d-101
2 | Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu KNTB Zlín (vazba na stávající karty používané v rámci areálu KNTB Zlín) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x viz výkres D.1.01.4d-101
3 | Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x viz výkres č. D.1.01.4d-101
4 | Elektrický dveřní otvírač | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x viz výkres č. D.1.01.4d-101
5 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 - instalovaná na PC pro správu systému
6 | Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) | 10 | ks |  | 0
10x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dles kutečných potřeb
7 | Práce spjené s ochranou stávající čtečky ID karet a zvonkového tabla, ochrana během prací, případné přeložení do nové pozice dle potřeb instalace novcý dveří, přepojení do nových dveří | 10 | hod | x | x |  | 0
5x1
8 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 5 | hod | x | x |  | 0
5x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
9 | Kabel UTP Cat.6 LS0H | 55 | m |  | 0 |  | 0
3x50
10 | Kabel CYSY 2x1,5 | 55 | m |  | 0 |  | 0
3x50
11 | Trubka PVC 16 p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
12 | Trubka PVC 23 p.o. | 10 | m |  | 0 |  | 0
2x5
13 | Krabice KU 68 p.o. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
12x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras
14 | Krabice KO 97 p.o. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1 odbočné krabice trubkových tras
15 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 2 | ks | x | x |  | 0
2x1
16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | x | x |  | 0
4x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
17 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže | 1 | ks | x | x |  | 0
18 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x |  | 0
19 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## LDZ
LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Hlavní ústředna systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
2 | Kontrolní panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
3 | Kabel ústředny, 2m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
4 | Zásuvka rozvodu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
5 | Pokojová kontrolní skříňka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
6 | Zásuvka pacienta | 17 | ks |  | 0 |  | 0
17x1
7 | Volací šňůra s tlačítkem, 1.5m | 17 | ks |  | 0 |  | 0
17x1
8 | Držák sluchátka, tlačítka | 17 | ks |  | 0 |  | 0
17x1
9 | Táhlo nouzového volání: táhlo pro aktivaci nouzového volání pacienta, připojené k pokojovým terminálům p.č. 17, táhla instalované na toaletách | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
10 | Signalizační svítidlo: svítidlo pro rychlou orientaci personálu o místě aktivace nouzového volání pacienta. Svítidla jsou připojena k pokojovým terminálům p.č. 17 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
11 | Pomocné instalační práce: značení tras vedení, popisy kabeláže, koordinační práce | 12 | hod | x | x |  | 0
12x1
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
12 | Lišta vkládací, 20x20 | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
13 | Lišta vkládací, 40x20 | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
14 | Kabel FTP Cat.5e LSOH | 905 | m |  | 0 |  | 0
12x50 + 14x20 + 5x5
15 | Jistič 16A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
16 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 8 | ks | x | x |  | 0
8x1
17 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | 10 | hod | x | x |  | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
19 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže | 1 | ks | x | x |  | 0
20 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x |  | 0
21 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## DT
DOMÁCÍ TELEFON
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Dveřní kamerová jednotka se dvěma tlačítky, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 2 Mpx barevná kamera, 140° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
2 | Instalační krabice pod omítku pro venkovní jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
3 | Handsfree videomonitor, provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, 4GB interní paměť pro automatický záznam snímků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
4 | Instalační krabice pod omítku pro vnitřní jednotku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
5 | PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním PoE switchem) napájení 24 V DC, napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A montáž na DIN lištu, rozměry 179 x 107 x 30 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
6 | Napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A pro PoE switch | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
7 | Napájecí zdroj pro elektrické dveřní otvírače 12V/5A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
8 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
9 | Nespecifikované pomocné montážní práce | 6 | hod | 0 |  |  | 0
6x1
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
10 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | 150 | m |  | 0 |  | 0
6x25
11 | Trubka PVC 16mm p.o. | 80 | m |  | 0 |  | 0
8x10
12 | Trubka PVC 23mm p.o. | 30 | m |  | 0 |  | 0
2x15
13 | Jistič 10A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
14 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
30x1
15 | Krabice KU68 p.o. | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
16 | Krabice KO 97 p.o. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
17 | Krabice KO 125 p.o. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
18 | Průraz zdivem | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
19 | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1
20 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 8 | hod | x | x |  | 0
8x1
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
21 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace | 1 | ks |  |  |  | 0
22 | Výchozí revize | 1 | ks |  |  |  | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## JČ - A
JEDNOTNÝ ČAS
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, rozpojení stávající linky, připojení nových rozvodů, oživené, proměření odzkoušení rozvodu | 10 | hod | x | x |  | 0
1x1 viz D.1.01.4d-101
2 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls, oboustranné | 0 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
3 | Závěs pro instalaci hodin pod strop | 0 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
4 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
5 | Závěs pro instalaci hodin na zeď | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
6 | Kabel CYKY 3x1,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0
1x80
7 | Trubka PVC 16mm p.o. | 35 | m |  | 0 |  | 0
3x10 + 5
8 | Trubka PVC 23mm p.o. | 25 | m |  | 0 |  | 0
2x10 + 5
9 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 2 | ks | x | x |  | 0
2x1
10 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x10 + 5
11 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
12 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
13 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 5 | hod | x | x |  | 0
5x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
14 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení | 1 | ks | x | x |  | 0
15 | Revize systému | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## JČ - B
JEDNOTNÝ ČAS
AKCE: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI - BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, rozpojení stávající linky, připojení nových rozvodů, oživené, proměření odzkoušení rozvodu | 0 | hod | x | x |  | 0
1x1 viz D.1.01.4d-101
2 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls, oboustranné | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
3 | Závěs pro instalaci hodin pod strop | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
4 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
5 | Závěs pro instalaci hodin na zeď | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
6 | Kabel CYKY 3x1,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0
1x80
7 | Trubka PVC 16mm p.o. | 35 | m |  | 0 |  | 0
3x10 + 5
8 | Trubka PVC 23mm p.o. | 25 | m |  | 0 |  | 0
2x10 + 5
9 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 2 | ks | x | x |  | 0
2x1
10 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
11 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
12 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
13 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 5 | hod | x | x |  | 0
5x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
14 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení | 1 | ks | x | x |  | 0
15 | Revize systému | 1 | ks | x | x |  | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH