## IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY SLP
{0fbc1ad7-60b0-4df4-8254-995a5e53b315}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY SLP
| KSO: |  | 828 89 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
Poznámka:
"Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace pro účely DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část). Každá položka obsahuje dodávku materiálu včetně montáže a zapojení." TENTO VÝKAZ VÝMĚR OBSAHUJE SOUPIS POLOŽEK. ÚPLNÁ DOKUMENTACE TĚCHTO POLOŽEK JE PAK OBSAHEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, A TO VE SVÉ TEXTOVÉ I GRAFICKÉ ČÁSTI.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY SLP
Místo: |  |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  | Projektant: | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - IO-11 - technologie | [5 empty] | 0
| D2 - Související práce a činnosti | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY SLP
Místo: |  |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  | Projektant: | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | IO-11 - technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 3541101001 | Výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca.400mm a hloubka cca.720mm, kompletní, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca.400mm a hloubka cca.720mm, kompletní, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci. | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 4601101001 | Instalace - Kompletní výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca.400mm a hloubka cca.720mm, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné pou | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Instalace - Kompletní výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca.400mm a hloubka cca.720mm, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci. | [14 empty] | PP | 1
3 | M | 3541101002 | Řezání vozovky, kompletní výkop kabelové trasy šířka cca.400mm a hloubka cca.1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budo | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Řezání vozovky, kompletní výkop kabelové trasy šířka cca.400mm a hloubka cca.1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci. | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 4601101002 | Instalace - Řezání vozovky, výkop kabelové trasy šířka cca.400mm a hloubka cca.1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu bu | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Instalace - Řezání vozovky, výkop kabelové trasy šířka cca.400mm a hloubka cca.1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci. | [14 empty] | PP | 1
5 | M | 3541101003 | Přístupová kabelová komora s víkem, orientační rozměr 715x715x1050mm, kompletní sestava, určena pro doplnění přístupových bodů v budované podzemní infrastruktuře kabelových rozvodů, tělo komory polyethylen a HDPE odolný proti UV záření a vhodný pro přímé | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Přístupová kabelová komora s víkem, orientační rozměr 715x715x1050mm, kompletní sestava, určena pro doplnění přístupových bodů v budované podzemní infrastruktuře kabelových rozvodů, tělo komory polyethylen a HDPE odolný proti UV záření a vhodný pro přímé uložení v zemi. Zatížitelnost komory B125 dle ČSN EN 124, pro zatížení 125 kN, tj.12,5t, včetně víka. Systém ukotvení a fixace kabelové komory v zemi, drenáž pro odvod vody z komory, materiál pro zásyp a zhutnění prostoru kolem komory, podkladová betonová deska a úprava komory pro zaústění zemních chrániček a kabelů do kabelové komory, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 4601101003 | Instalace - Přístupová kabelová komora s víkem, kompletní, včetně příslušenství, výkop a vybudování lože pro uložení kabelové komory včetně drenáže, ukotvení a fixace, obsyp komory a zhutnění, odvoz zbylé zeminy pro zpětné použití. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Instalace - Přístupová kabelová komora s víkem, kompletní, včetně příslušenství, výkop a vybudování lože pro uložení kabelové komory včetně drenáže, ukotvení a fixace, obsyp komory a zhutnění, odvoz zbylé zeminy pro zpětné použití. | [14 empty] | PP | 1
7 | M | 3541101004 | Přístupová kabelová komora velká s víkem, orientační rozměr 1020x1020x1350mm, určena pro doplnění přístupových bodů v budované podzemní infrastruktuře kabelových rozvodů, tělo komory polyethylen a HDPE odolný proti UV záření a vhodný pro přímé uložení v z | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Přístupová kabelová komora velká s víkem, orientační rozměr 1020x1020x1350mm, určena pro doplnění přístupových bodů v budované podzemní infrastruktuře kabelových rozvodů, tělo komory polyethylen a HDPE odolný proti UV záření a vhodný pro přímé uložení v zemi. Zatížitelnost komory B125 dle ČSN EN 124, pro zatížení 125 kN, tj.12,5t, včetně víka. Systém ukotvení a fixace kabelové komory v zemi, drenáž pro odvod vody z komory, materiál pro zásyp a zhutnění prostoru kolem komory, podkladová betonová deska a úprava komory pro zaústění zemních chrániček, multikanálů a kabelů do kabelové komory, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 4601101004 | Instalace - Přístupová kabelová komora velká s víkem, kompletní, včetně příslušenství, výkop a vybudování lože pro uložení kabelové komory včetně drenáže, ukotvení a fixace, obsyp komory a zhutnění, odvoz zbylé zeminy pro zpětné použití. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Instalace - Přístupová kabelová komora velká s víkem, kompletní, včetně příslušenství, výkop a vybudování lože pro uložení kabelové komory včetně drenáže, ukotvení a fixace, obsyp komory a zhutnění, odvoz zbylé zeminy pro zpětné použití. | [14 empty] | PP | 1
9 | M | 3541101005 | Chránička korugovaná, orientační průměr 75mm, kompletní sestava, zemní kabelová korugovaná chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, ohebná. Určena pro ochranu kabelů v zemi. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé ul | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Chránička korugovaná, orientační průměr 75mm, kompletní sestava, zemní kabelová korugovaná chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, ohebná. Určena pro ochranu kabelů v zemi. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a zaústění chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 2201101005 | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | [14 empty] | PP | 1
11 | M | 3541101006 | Chránička HDPE, orientační průměr 40mm, kompletní sestava, zemní kabelová chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů. Určena pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Chránička HDPE, orientační průměr 40mm, kompletní sestava, zemní kabelová chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů. Určena pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a zaústění chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 2201101006 | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | [14 empty] | PP | 1
13 | M | 3541101007 | Chránička HDPE s mikrotrubičkami, kompletní sestava, zemní kabelová chránička HDPE s mikrotrubičkami, určena pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené pro zafouknutí kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Chránička HDPE s mikrotrubičkami, kompletní sestava, zemní kabelová chránička HDPE s mikrotrubičkami, určena pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené pro zafouknutí kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a zaústění chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 2201101007 | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | [14 empty] | PP | 1
15 | M | 3541101008 | Kabelová chránička dělená, komplet, 160/110, pro ochranu stávajících kabelů | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Kabelová chránička dělená, komplet, 160/110, pro ochranu stávajících kabelů | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 2201101008 | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | [14 empty] | PP | 1
17 | M | 3541101009 | Chránička 110/94, komplet, zemní kabelová korugovaná chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, ohebná. Určena pro ochranu kabelů v zemi. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Chránička 110/94, komplet, zemní kabelová korugovaná chránička HDPE je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, ohebná. Určena pro ochranu kabelů v zemi. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a zaústění chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku. | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 2201101009 | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky. | [14 empty] | PP | 1
19 | M | 3541101010 | Obetonování chráničky v zemi, komplet doplňující ochrana chráničky pod vozovkou | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Obetonování chráničky v zemi, komplet doplňující ochrana chráničky pod vozovkou | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 2201101010 | Instalace obetonování chráničky, komplet. | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Instalace obetonování chráničky, komplet. | [14 empty] | PP | 1
21 | M | 3541101011 | Prostup chráničky v zemi pod podlahou budovy | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Prostup chráničky v zemi pod podlahou budovy | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 2201101011 | Instalace, komplet. | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Instalace, komplet. | [14 empty] | PP | 1
23 | M | 3541101012 | Utěsnění zemního prostupu chráničky do budovy, kompletní sestava, ucpávka dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. a norem ČSN pro utěsnění vstupu kabelové trasy do vnitř budovy. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Utěsnění zemního prostupu chráničky do budovy, kompletní sestava, ucpávka dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. a norem ČSN pro utěsnění vstupu kabelové trasy do vnitř budovy. | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 2201101012 | Instalace Utěsnění prostupu chráničky do budovy, komplet. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Instalace Utěsnění prostupu chráničky do budovy, komplet. | [14 empty] | PP | 1
25 | M | 3541101013 | Pískové lože, pro uložení volně ložených kabelů a kabelových chrániček v zemní kabelové trase. | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Pískové lože, pro uložení volně ložených kabelů a kabelových chrániček v zemní kabelové trase. | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 4601101013 | Instalace - pískové lože, komplet. | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Instalace - pískové lože, komplet. | [14 empty] | PP | 1
27 | M | 3541101014 | Ochranná fólie, barevná ochranná značící fólie do zemní kabelové trasy. | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Ochranná fólie, barevná ochranná značící fólie do zemní kabelové trasy. | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 4601101014 | Instalace ochranné fólie | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Instalace ochranné fólie | [14 empty] | PP | 1
29 | M | 3541101015 | Zaústění a zakončení chrániček, průchodky, ochrany, těsnění, zakončení chrániček, vedení kabelové trasy uvnitř přístupové komory. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Zaústění a zakončení chrániček, průchodky, ochrany, těsnění, zakončení chrániček, vedení kabelové trasy uvnitř přístupové komory. | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 4601101015 | Instalace zaústění a zakončení chrániček | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Instalace zaústění a zakončení chrániček | [14 empty] | PP | 1
31 | M | 3541101016 | Příslušenství kabelových chrániček (spojky, distanční rozpěry atd.) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Příslušenství kabelových chrániček (spojky, distanční rozpěry atd.) | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 2201101016 | Instalace příslušenství chrániček | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Instalace příslušenství chrániček | [14 empty] | PP | 1
33 | M | 3541101017 | Příslušenství kabelových chrániček s mikrotrubičkami pro zafukování optických kabelů (propojovací ohebné mikrotrubičky a těsnící spojky mikrotrubiček, utěsnění mikrotrubiček, tlaková zkouška těsnosti, spojky chráničky, distanční rozpěry chráničky atd.) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Příslušenství kabelových chrániček s mikrotrubičkami pro zafukování optických kabelů (propojovací ohebné mikrotrubičky a těsnící spojky mikrotrubiček, utěsnění mikrotrubiček, tlaková zkouška těsnosti, spojky chráničky, distanční rozpěry chráničky atd.) | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 2201101017 | Instalace příslušenství chrániček | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Instalace příslušenství chrániček | [14 empty] | PP | 1
35 | M | 3541101018 | Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy. | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy. | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 4601101018 | Instalace - Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Instalace - Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy | [14 empty] | PP | 1
37 | M | 3541101019 | Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy s IS dle požadavků správců IS, včetně nutných protlaků a přeložek vedení v kabelové trase. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy s IS dle požadavků správců IS, včetně nutných protlaků a přeložek vedení v kabelové trase. | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 4601101019 | Instalace - Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy s IS včetně jednání se správci sítí IS, nutné protlaky a přeložky vedení v kabelové trase. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Instalace - Křížení s inženýrskými sítěmi, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy s IS včetně jednání se správci sítí IS, nutné protlaky a přeložky vedení v kabelové trase. | [14 empty] | PP | 1
39 | M | 3541101020 | Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy stávajících inženýrských sítí IS, dle požadavků správců IS. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy stávajících inženýrských sítí IS, dle požadavků správců IS. | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 4601101020 | Instalace - Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Instalace - Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy | [14 empty] | PP | 1
41 | M | 3541101021 | Křížení s nezaměřenými inženýrskými sítěmi, komplet, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy, včetně nutných přeložek vedení v kabelové trase. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Křížení s nezaměřenými inženýrskými sítěmi, komplet, položka obsahuje práci spojenou s ošetřením křížení zemní kabelové trasy, včetně nutných přeložek vedení v kabelové trase. | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 4601101021 | Instalace - Křížení s nezaměřenými inženýrskými sítěmi, komplet. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Instalace - Křížení s nezaměřenými inženýrskými sítěmi, komplet. | [14 empty] | PP | 1
43 | M | 3541101022 | Zaústění zemní kabelové trasy do stávající přístupové komory | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Zaústění zemní kabelové trasy do stávající přístupové komory | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 4601101022 | Instalace zaústění zemní kabelové trasy do stávající přístupové komory | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Instalace zaústění zemní kabelové trasy do stávající přístupové komory | [14 empty] | PP | 1
45 | M | 3541101023 | Zemní kabelová spojka optiky, pro napojení na stávající optický kabel a odbočení optickým kabelem 8vláken, kompletní sestava včetně všeho příslušenství nutného pro úplnou funkčnost. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Zemní kabelová spojka optiky, pro napojení na stávající optický kabel a odbočení optickým kabelem 8vláken, kompletní sestava včetně všeho příslušenství nutného pro úplnou funkčnost. | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 2201101023 | Instalace zemní kabelové spojky včetně příslušenství, napojení optických kabelů, zavaření všech optických vláken, ochrana vláken, měření funkčnosti optických svárů. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Instalace zemní kabelové spojky včetně příslušenství, napojení optických kabelů, zavaření všech optických vláken, ochrana vláken, měření funkčnosti optických svárů. | [14 empty] | PP | 1
47 | M | 3541101024 | Stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Stavební přípomoc | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 4601101024 | Instalace - stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Instalace - stavební přípomoc | [14 empty] | PP | 1
49 | M | 3541101025 | Identifikační marker, komplet. | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Identifikační marker, komplet. | [14 empty] | PP | 1
50 | K | 4601101025 | Instalace - identifikační marker komplet | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Instalace - identifikační marker komplet | [14 empty] | PP | 1
51 | M | 3541101026 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Drobný instalační materiál | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 2201101026 | Instalace - drobný instalační materiál | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Instalace - drobný instalační materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Související práce a činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 220110201 | Koordinační jednání a jednání v rámci kontrolních dnů stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Koordinační jednání a jednání v rámci kontrolních dnů stavby | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 220110202 | Účast projektanta na jednáních a konzultace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Účast projektanta na jednáních a konzultace | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 220110203 | Zpracování výrobní a dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Zpracování výrobní a dílenské dokumentace | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 220110204 | Kontrola a schválení výrobní a dílenské dokumentace generálním projektantem | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Kontrola a schválení výrobní a dílenské dokumentace generálním projektantem | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 220110205 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 220110206 | Jednání se správci dotčených sítí v rámci přípravy výroby a realizace stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Jednání se správci dotčených sítí v rámci přípravy výroby a realizace stavby | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 220110207 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 220110208 | Předání investorovi | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Předání investorovi | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 220110209 | Zafukování optiky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Zafukování optiky | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 220110210 | Geodetické zaměření a vytyčení skutečného provedení zemní kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Geodetické zaměření a vytyčení skutečného provedení zemní kabelové trasy | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 220110211 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1
64 | K | 220110212 | Likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Likvidace odpadů | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 220110213 | Zajištění staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Zajištění staveniště | [14 empty] | PP | 1
66 | K | 220110214 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Požární ucpávky | [14 empty] | PP | 1
67 | K | 220110215 | Měření parametrů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Měření parametrů | [14 empty] | PP | 1
68 | K | 220110216 | Ostatní více rozpočtové náklady (např. doprava, ubytování apod.) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Ostatní více rozpočtové náklady (např. doprava, ubytování apod.) | [14 empty] | PP | 1

## IO 17 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (hidden)
{ef302041-f48c-4b66-b245-24074765dda2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 17 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
| KSO: |  | 827 29 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
Poznámka:
TENTO VÝKAZ VÝMĚR OBSAHUJE SOUPIS POLOŽEK. ÚPLNÁ DOKUMENTACE TĚCHTO POLOŽEK JE PAK OBSAHEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, A TO VE SVÉ TEXTOVÉ I GRAFICKÉ ČÁSTI.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 17 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  | Projektant: | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 721 - Kanalizace dešťová | [5 empty] | 0
| 831 - Kanalizační přípojka (KD1) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
IO 17 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | LUHAČOVICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s. |  |  | Projektant: | ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, Brno
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 721 | Kanalizace dešťová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132301111 | Hloubení rýh šířky do 100 cm v hor.3 a 4 | m3 | 522 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Hloubení rýh šířky do 100 cm v hor.3 a 4 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 161101101 | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 250 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 139600012 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 a 4 | m3 | 35 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 a 4 | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 151101102 | Pažení a rozepření stěn jam a rýh - příložné - hl. do 3m D+M | m2 | 212 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Pažení a rozepření stěn jam a rýh - příložné - hl. do 3m D+M | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 21275211 | Potrubí průsakové Agrosil 2500 SN8 PE-HD perforace 360° ležaté v zemi DN 150/TP D+M | m | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Potrubí průsakové Agrosil 2500 SN8 PE-HD perforace 360° ležaté v zemi DN 150/TP D+M | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 721176139 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250x6,2 mm D+M | m | 17 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250x6,2 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 721176138 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200x5,0 mm D+M | m | 198 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200x5,0 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 721176137 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150x4,0 mm D+M | m | 179 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150x4,0 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 721176136 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125x3,2 mm D+M | m | 39 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125x3,2 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 721176135 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100x3,2 mm D+M | m | 42 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100x3,2 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 250 | m | 475 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 250 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 2865171 | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 250 D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 250 D+M | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 28651712 | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 D+M | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 2865181 | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 250 D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 250 D+M | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 2865170 | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 200 D+M | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 200 D+M | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 28651701 | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 D+M | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 D+M | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 2865181.1 | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 200 D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 200 D+M | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 28651705 | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 150 D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Tvarovky odboč. plast. gum. kroužek DN 150 D+M | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 28651706 | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Tvarovky jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 D+M | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 28651812 | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 150 D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Přesuvky z plastu, gumový kroužek, DN 150 D+M | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 8944112 | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250/250 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250/250 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 8944111 | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200/200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200/200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 8944110 | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 150/150 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 150/150 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 894401211 | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/100 PS 100/100/90 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/100 PS 100/100/90 | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 8944012112 | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/50 PS 100/50/90 | kus | 3 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/50 PS 100/50/90 | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 8944012113 | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/25/90 | kus | 6 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/25/90 | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 89910111 | Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 400 s odvět. | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 400 s odvět. | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 8944110.1 | Vpusť uliční z dílců, s kal.košem s výtokem DN 200, mříž litina | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Vpusť uliční z dílců, s kal.košem s výtokem DN 200, mříž litina | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 5516249 | Lapač střešních splavenin DN 100 D+M | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Lapač střešních splavenin DN 100 D+M | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 899623111 | Obetonování tvarovek hubeným betonem | m3 | 2.6 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Obetonování tvarovek hubeným betonem | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 344 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 460600001 | Naložení, odvoz a uložení na skládku do 15km | m3 | 131 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Naložení, odvoz a uložení na skládku do 15km | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny D+M | m3 | 142 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny D+M | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 451575111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm D+M | m3 | 36 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 175101102 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny D+M | m3 | 33 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny D+M | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 72117096 | Napojení trativodu z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem | kus | 22 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Napojení trativodu z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 451971111 | Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby D+M | m2 | 234 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby D+M | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 58331907 | Kamenivo drcené frakce 32/63 do vsakovacích objektů | m3 | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Kamenivo drcené frakce 32/63 do vsakovacích objektů | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 72117096.1 | Propojení drenážního potrubí DN100 u základů na kanalizaci | soubor | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Propojení drenážního potrubí DN100 u základů na kanalizaci | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 72119040 | Montáž upevnění a konstrukcí D+M | kg | 310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Montáž upevnění a konstrukcí D+M | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 0052410 | Vytýčení/zaměření | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Vytýčení/zaměření | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 998721204 | Přesun hmot pro kanalizaci | % | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Přesun hmot pro kanalizaci | [14 empty] | PP | 1
| D | 831 | Kanalizační přípojka (KD1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 132301111 | Hloubení rýh šířky do 100 cm v hor.3 a 4 | m3 | 10 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Hloubení rýh šířky do 100 cm v hor.3 a 4 | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 139600012.1 | Ruční výkop rýh v hornině tř. 3 a 4 | m3 | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Ruční výkop rýh v hornině tř. 3 a 4 | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 151101102.1 | Pažení a rozepření stěn jam a rýh - hl. do 2m | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Pažení a rozepření stěn jam a rýh - hl. do 2m | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 141721104 | Protlačení trub pod chodníkem a časti komunikace do DN 300 mm v hor.1 - 4 | m | 3 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Protlačení trub pod chodníkem a časti komunikace do DN 300 mm v hor.1 - 4 | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 451575111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm D+M | m3 | 1 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm D+M | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 175101102.1 | Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny D+M | m3 | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny D+M | [14 empty] | PP | 1
49 | K | 174101101.1 | Zásyp jam a rýh se zhutněním | m3 | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Zásyp jam a rýh se zhutněním | [14 empty] | PP | 1
50 | K | 460600001 | Naložení, odvoz a uložení na skládku do 15km | m3 | 5 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Naložení, odvoz a uložení na skládku do 15km | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 899721112 | Výstražná folie š.330x1,2 mm hnědá 3,3m/kg | m | 10 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Výstražná folie š.330x1,2 mm hnědá 3,3m/kg | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 72119040 | Montáž upevnění a konstrukcí D+M | kg | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Montáž upevnění a konstrukcí D+M | [14 empty] | PP | 1
53 | K | 8313501144 | Kanalizační přípojka z trub PVC KG, DN 250, uložení do výkopu včetně pomocných materiálů, do 2,0 m D+M | m | 10 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Kanalizační přípojka z trub PVC KG, DN 250, uložení do výkopu včetně pomocných materiálů, do 2,0 m D+M | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 721290112.1 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 8944112 | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250/250 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250/250 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 89910111.1 | Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 250 s odvět. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 250 s odvět. | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 721170967 | Napojení na stávající kanalizační šachtu | soubor | 1 |  | 0 | RTS 18/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Napojení na stávající kanlizační šachtu | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 9149920 | Dopravní značení a zabezpečení provozu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Dopravní značení a zabezpečení provozu | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 99827620 | Přesun hmot pro inženýrské sítě | % | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Přesun hmot pro inženýrské sítě | [14 empty] | PP | 1