VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| ozn. | popis rozměry otvoru š/v [mm] | materiál | nátěr | zasklení | kování, příslušenství | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tp04.01 | Stávající výplň - záda kabinek; šetrně demontovat, posunout dovnitř kabinek cca o 50 cm, dle požadavků elektroinstalace. |  |  | - |  | 3 ks |
| Tn04.02 | Nová výplň - dvířka v zádech kabinek s pevným nadpražím - replika dle původní výplně Tp04.01; dvířka otevíravá, se zavětrováním latěmi uvnitř kabinek. | smrk sušený nenapojovaný | krycí na bázi lněného oleje, odstíny dtto původní části | - | atypické kování, replika historického z železného plechu | 3 ks |
| Tn04.03 | Nová horní výplň nad posunutou výplní Tp04.01 do výšky stávajícího stropu, celková délka 1,3 m, výška výplně 350 mm; výplň bude provedena jako replika původní výplně Tp04.01. | smrk sušený nenapojovaný | krycí na bázi lněného oleje, odstíny dtto původní části | - |  | 3 ks |